Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 
pro obec Hodslavice

na období 2026-2035

[image: image1.jpg]



Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice 

www. hodslavice.cz, IČO: 00297917, tel.: 556 750 237, e-mail: obec@hodslavice.cz
Zpracovatel:
Bc. René Velčovský, odborný zástupce provozovatele

1.
VLASTNÍK Vodovodu a kanalizace

Právnická osoba:

Název:


Obec Hodslavice 

Sídlo:


Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice
Plátce DPH:

Ano

Identifikační číslo:
00297917

Statutární orgán:
Zastupitelstvo obce

2.
Provozovatel Vodovodu a kanalizace

Právnická osoba:

Název:


Obec Hodslavice 

Sídlo:


Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice 

Identifikační číslo:
00297917

Statutární orgány:
Zastupitelstvo obce

Odborný zástupce 
provozovatele: 
Bc. René Velčovský
Plán financování obnovy byl schválen zastupitelstvem obce dne ..….. usnesením č. …...
 

 

 

	……………
	……………
	……………

	Datum
	Razítko
	Podpis


 
3.
Účel a cíl plánu 

3.1
Všeobecné požadavky

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „PFO“) slouží vlastníkovi 
při plánování obnovy jeho stávajícího vodohospodářského majetku a koordinaci stavební činnosti v oblasti vodního hospodářství. Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení vodohospodářského majetku je jeho stáří a předpokládaná životnost jednotlivých zařízení. 

Ekonomická část PFO obsahuje bilanci potřeb a zdrojů na jeho finanční krytí.

Hlavním cílem PFO je:

· zajistit nutnou obnovu pro stabilní a efektivní provozování vodohospodářského majetku vlastníka,

· zvýšit návratnost prostředků do vodohospodářského majetku vlastníka 

· zajistit nezbytnou udržitelnost vodohospodářského majetku vlastníka.

Na PFO je nutné pohlížet jako na analýzu potřeb vlastníka s cílem zajistit nezbytnou technickou i technologickou úroveň zařízení, která jsou předpokladem stabilního 
a efektivního provozování vodohospodářského majetku.

PFO je zaměřen na udržitelnost provozuschopného stavu stávajících zařízení, neřeší jeho rozvoj ani výstavbu. 

3.2
Legislativní požadavky

Základním právním předpisem pro vypracování PFO je zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVaK“).

V ustanovení § 8 odst. 11 ZVaK se uvádí, že: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně                          10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel 
pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis.“ 

Výše zmíněným prováděcím předpisem ZVaK je vyhláška Ministerstva zemědělství 
č. 428/2001 Sb., v platném znění, jejímž ustanovením § 13 je stanoveno následující:

„Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy 18 vyhlášky.  

Aktualizace plánu podle odstavce 1 se provádí v kalendářním roce následujícím                    po kalendářním roce, kdy došlo ke změně hodnoty majetku vlastníka podle vybraných údajů majetkové evidence o více než 10 % hodnoty majetku uvedené v plánu financování obnovy, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování, popřípadě od jeho poslední aktualizace. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů                         a kanalizací.

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací musí být zpracován tak, aby sloužil                k vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Přehled                  o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu, zpracovaný podle tabulky č. 4 v příloze č. 20              k této vyhlášce, ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se dokládá v rámci porovnání podle § 36 odst. 5 zákona.“

Pořizovací cenou vodohospodářského majetku se pro potřeby PFO v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů                      a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací rozumí hodnota příslušného majetku vodovodů a kanalizací                     v aktuální ceně, vypočítaná podle cenových ukazatelů uvedených v metodickém pokynu.           Do výpočtu pořizovací ceny se promítá vliv velikosti obce, která ovlivňuje náklady na jeho pořízení, tzv. koeficient velikosti obce, respektive koeficient polohový (pro ostatní obce,              do kterých spadá i obec Hodslavice je k = 0,8).

Výsledná cena majetku je stanovena podle vzorce:

CTO = k * tp * Cmu
kde:


CTO - cena objektu v Kč


k - koeficient velikosti obce


tp - technické parametry objektu (u potrubí v bm)


Cmu - měrný cenový ukazatel.

4.
stručný pŘehled vodohospodářského majetku
4.1
Vodovod 

Vodovod řeší zásobení pitnou vodou obce Hodslavice z vlastních zdrojů.

Délka, průměr a materiál kanalizace jsou uvedeny v majetkové evidenci (VÚME).

	Název
	IČME
	Délka (m)

	Výtlačný řad z ÚV na vodojem
	8115-640620-00297917-1/1
	2600

	Hodslavice RVS
	8115-640620-00297917-1/2
	13728

	Hodslavice-rozšíření vodovodu-horní konec
	8115-640620-00297917-1/3
	1060

	Přiváděcí řad  - Vrt HVH2
	8115-640620-00297917-1/4
	59


	Přiváděcí řad  - Vrt 2
	8115-756130-00297917-1/1
	206

	Přiváděcí řad  - Vrt 4
	8115-756130-00297917-1/2
	128

	Vodovod + ATS na Léše 
	8115-640620-00297917-1/5
	63

	Úpravna vody Straník
	8115-756130-00297917-2/1
	

	Úpravna vody 
	8115-7640620-00297917-2/1
	


Opotřebení a životnost vodovodního potrubí

Opotřebení je vypočteno jako podíl skutečné doby používání vodovodní sítě a teoretické doby životnosti vodovodní sítě. Čím je novější vodovodní síť a kvalitnější materiál, tím je opotřebení vodovodu menší. 
Váženým průměrem bylo vypočteno celkové opotřebení vodovodních řadů ve vlastnictví obce Hodslavice na cca 31 % a úpraven vody na cca 55 %.
Teoretická životnost je pro účely zpracování PFO, dle vyhlášky č. 244/2021 Sb., kterou                se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech             a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovena pro vodovodní síť 80 let                         a pro úpravnu vody 45 let.
4.2
Kanalizace 
Obec Hodslavice má v roce 2021 vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou ČOV.

Délka, průměr a materiál kanalizace jsou uvedeny v majetkové evidenci (VÚME).

	Název
	IČME
	Délka (m)

	Splašková kanalizace 
	8115-640620-00297917-3/2
	13422


Opotřebení a životnost kanalizačního potrubí

Opotřebení je vypočteno jako podíl skutečné doby používání kanalizace a teoretické doby životnosti kanalizace. Čím je novější kanalizační řad a kvalitnější materiál, tím je opotřebení kanalizace menší.

Váženým průměrem bylo vypočteno celkové opotřebení splaškové kanalizace ve vlastnictví obce Hodslavice cca 6 %. 

Teoretická životnost je pro účely zpracování PFO, dle vyhlášky č. 244/2021 Sb., kterou         se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech              a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovena pro kanalizaci 90 let.
4.3
Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Hodslavice Je navržena jako mechanicko – biologická ČOV pracující jako nízkozátěžová aktivace s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a simultánním srážení fosforu a gravitačním zahuštění kalu v kalojemu. Projektová kapacita ČOV je 1700EO.
	Název
	IČME

	ČOV 
	8115-640620-00297917-4/1


Opotřebení a životnost čistírny odpadních vod

Dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, byla stanovena teoretická životnost celé ČOV na 40 let. Její stávající průměrné opotřebení je tedy cca 12 %.
5.
Plán financování obnovy 

5.1.
Roční potřeba finančních prostředků
Potřeba finančních prostředků vychází z teoretické životnosti vodohospodářské infrastruktury                    ve vlastnictví obce Hodslavice. Dalším předpokladem je to, že vodohospodářská infrastruktura musí být obnovena tak, aby nedocházelo ke zhoršování jejího současného stavu.

	VH majetek
	Teoretická životnost
	Průměrné opotřebení
	Meziroční změna opotřebení

	Vodovodní síť 
	Přiváděcí rozváděcí řady 
	80 let
	31 %
	1,25 %

	
	Úpravna vody
	45 let
	55 %
	2,22 %

	Kanalizace
	Splašková kanalizace 
	90 let
	6 %
	1,11 %

	
	ČOV
	40 let
	12 %
	2,50 %


Hodnota majetku byla vypočtena dle Metodického pokynu MZe Čj.: 14000/2020-15132.
	VH majetek
	Hodnota majetku dle VÚME
	Teoretická doba akumulace prostředků
	Roční potřeba finančních prostředků

	Vodovod
	Vodovodní řady 
	64 048 tis. Kč
	80 let
	801 tis. Kč

	
	Úpravna vody
	17 249 tis. Kč
	45 let
	383 tis. Kč

	Kanalizace
	Splašková kanalizace 
	84 987 tis. Kč
	90 let
	944 tis. Kč

	
	ČOV
	18 081 tis. Kč
	40 let
	452 tis. Kč


Pro výpočet roční potřeby peněžních prostředků je třeba teoretická doba akumulace prostředků:

Teoretická doba akumulace prostředků = teoretická životnost

Pomocí teoretické životnosti, pak lze jednoduchým vynásobením vypočítat roční potřebu finančních prostředků: 

Roční potřeba prostředků = celková hodnota majetku / teoretická životnost

Celková potřeba finančních prostředků na desetileté období je pak 10 ti-násobkem roční potřeby. Výsledky obsahuje závěrečná tabulka vypracovaná dle přílohy 18 k vyhlášce 
č. 428/2001 Sb., která je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.
5.2.
Čerpání prostředků na obnovu

Doklady k realizaci PFO v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří zejména doklady                 o tvorbě finančních prostředků na obnovu (smlouvy o poskytnutí úvěru, smlouvy o poskytnutí dotace, bankovní výpisy, případně faktury hrazené přímo z dotačních nebo úvěrových zdrojů) a dále doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků (např. výpisy z bankovních účtů, faktury přijaté) a seznam realizovaných akcí obnovy s vyčíslením skutečně vynaložených nákladů doložených účetními doklady (např. fakturami) nebo jinými účetními záznamy.

Seznam realizovaných akcí obnovy je veden ve stejném členění podle skupin majetkové evidence, jako zpracována tabulka PFO.

Použití peněžních prostředků fondu na jiné účely, než je obnova vodovodů a kanalizací,        je možné pouze dočasně, pokud doba životnosti, u vodovodů ve skupině celkem nebo kanalizací ve skupině celkem, nepřesáhla jednu polovinu životnosti. Tyto peněžní prostředky musí být převedeny do rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací zpět nejpozději do 10 let od jejich použití na jiné účely.

5.3.
Použití prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací
Finanční prostředky tvořené v souladu s PFO lze použít pouze na obnovu vodovodů                 a kanalizací.

Obnovou se rozumí výměna stávající stavy nebo zařízení (technologie) resp. Sledované části vodovodu a kanalizace na hranici funkčnosti za novou při zachování původní funkce majetku a prodloužení životnosti stavby, popř. technologie.  Zachování původních parametrů není podmínkou.

O obnovu se jedná:
- nahrazení stávajících vodovodních řadů nebo kanalizačních stok, pokud se nemění trasa (podle § 79 odst. 2 písm. s) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a ani územní rozhodnutí, resp. se jedná v souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona, o stavební úpravy)

- změna trasy vodovodu nebo kanalizace, pokud dojde k přepojení všech stávajících odběratelů připojených na tuto infrastrukturu či k napojení stávající infrastruktury (také např. přeložka) při zachování původního účelu

- různé formy vyvložkování, nástřik adekvátním materiálem apod.

- nahrazení stávajících objektů vodohospodářské infrastruktury, nebo jejich částí, novými (např. vodojem, úpravna vody, čerpací stanice, čistírna odpadních vod).

- intenzifikace a modernizace, technické zhodnocení, pokud jsou vyvolány změnou právní úpravy nebo změnou kvality vody.
Za obnovu vodovodů a kanalizací (VaK) se obecně nepovažují zejména:
- provozní výdaje pro zajištění plynulého a bezpečného provozování VaK včetně údržby infrastrukturního majetku VaK

- havarijní opravy VaK

- rozvoj VaK, tj. zejména nové rozšiřování vodovodních sítí, stokových sítí apod.

- zmařená příprava plánovaných oprav a investic,

- opravy a investice neinfrastrukturního majetku VaK, zejména administrativní budovy, budovy obecních úřadů apod.

- opravy a investice do provozního majetku, automobilů apod.

- již nevyužívaný a v budoucnu nepotřebný majetek VaK

- správa majetku VaK, pojištění apod.

- splátky jistin úvěrů včetně úroků a jiných finančních podpor mimo jiné i ve spojitosti             s financováním obnovy VaK

- uzavírání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Za obnovu VaK se v jednotlivých skupinách majetků evidovaných podle VÚME se nepovažují zejména:
Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť

- osazení, údržba, výměna a pořízení vodoměrů pro měření dodávané vody odběratelům (fakturační vodoměry)

- opravy, údržba a obnova vodovodních přípojek

- rozvojové studie, generely, hydraulická posouzení, posudky pro zhodnocení technického stavu infrastruktury, korozní průzkumy, pokud nejsou součástí přípravy nebo realizace jmenovitých akcí obnovy apod.

- čištění, monitoring vodovodní sítě, pokud dané není součástí přípravy a samotné realizace akcí obnovy

- příjezdné komunikace v majetku vlastníka k objektům čerpacích stanic, vodojemů apod. mimo vlastní areály těchto objektů, pokud slouží pro potřeby i jiných osob, než je vlastník vodovodu

- geodetické zaměření polohopisu a výškopisu vodovodní sítě, pokud dané není součástí realizace obnovy

- zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, pokud dané není součástí realizace obnovy
Úpravny vody + zdroje vody bez úpravy

- zvýšení kapacity a obdobné formy investic vyvolané potřebou napojování rozvojových lokalit, např. developerských projektů rozvojových lokalit určených zejména pro bydlení, průmyslové a obchodní zóny apod.

- odstraňování nevyužívaných a v budoucnu nepotřebných objektů úpraven vody, pokud nejsou tyto náklady součástí obnovy stávajících majetků

- příjezdné komunikace v majetku vlastníka k objektům vodojemů, čerpacích stanic, úpraven vod, vrtů, studní apod. mimo vlastní areály těchto objektů, pokud slouží pro potřeby i jiných osob, než je vlastník

- hydrogeologické a jiné průzkumy
Kanalizace: přiváděcí řady + stoková síť
- opravy, údržba a obnova kanalizačních přípojek

- rozvojové studie, generely, hydraulická posouzení, posudky pro zhodnocení technického stavu infrastruktury, průzkumy vlivů na životní prostředí, pokud nejsou součástí přípravy nebo realizace jmenovitých akcí obnovy apod.

- čištění, revize kanalizační sítě, pokud dané není součástí přípravy a samotné realizace obnovy

- úpravy osazení poklopů revizních šachet, pokud nedochází k výměně konstrukčních dílů revizních šachet a poklopů

- geodetické zaměření polohopisu a výškopisu kanalizační sítě, pokud dané není součástí realizace obnovy

- příjezdné komunikace v majetku vlastníka k objektům čerpacích stanic apod. mimo vlastní areály těchto objektů, pokud slouží pro potřeby i jiných osob, než je vlastník

Čistírny odpadních vod

- zvýšení kapacity a obdobné formy investic vyvolané potřebou napojování

- rozvojových lokalit např. developerských projektů rozvojových lokalit určených zejména pro bydlení, průmyslové a obchodní zóny apod.

- příjezdné komunikace v majetku vlastníka k objektům čistíren odpadních vod mimo vlastní areály těchto objektů.
6.
Závěr

Vlastník provozuje vodovod a kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost,              proto se na něj vztahují všechna práva a povinnosti provozovatele, nese veškerou míru odpovědnosti za obnovu majetku.

Prozatím bude vlastník obnovovat svou vodohospodářskou infrastrukturu dle investičních možností, které v současné době má. 
Při hodnotě majetku 184 370 tis. Kč je roční potřeba finančních prostředků 2 576 tis. Kč, z toho pro vodovody 1 180 tis. Kč a pro kanalizaci 1 396 tis. Kč. 

Během předešlých let obec vytvořila prostředky na obnovu vodovodu ve výši 7685 tis. Kč              a na obnovu kanalizace ve výši 2354 tis. Kč, z nichž 356 tis. Kč na obnovu kanalizace vyčerpala.
Plán financování obnovy kanalizace je nastaven v souladu s podmínkami udržitelnosti             k projektu: „Odkanalizování obce Hodslavice“, který byl spolufinancován z OPŽP                2014-2020. Vlastník musí postupně navyšovat cenu pro stočné v souladu s udržitelností projektu a podmínkami OPŽP 2014-2020. Součástí dotačních podmínek je výpočet závazných hodnot desetiletého „plánu financování obnovy OPŽP“ z nástroje udržitelnosti. Tvorbu obnovy kanalizací musí vlastník zahrnout do ceny pro stočné na základě uplatnění principu „znečišťovatel platí“, který vyžaduje, aby struktura tarifů také zahrnovala náklady z oblasti životního prostředí a náklady na zdroje. Hodnota výše zdrojů na obnovu v období udržitelnosti projektu dle podmínek OPŽP činí 4,822 mil. Kč za 10 let (období 2023 až 2032). Pro obec Hodslavice činí u kanalizací roční hodnota výše zdrojů na obnovu dle schváleného nástroje udržitelnosti 0,482 mil. Kč pro období 2023 až 2032. 
Finanční prostředky budou tvořeny na obnovu vodovodu z vodného ve výši 440 tis. Kč s ročním navyšováním o 30 tis. Kč a na obnovu kanalizace ze stočného ve výši 560 tis. Kč s ročním navyšováním o 30 tis. Kč. Zdrojem finančních prostředků z vodného a ze stočného budou účetní odpisy, zisk či obnovující opravy.
Při teoreticky stanovených potřebných peněžních prostředcích na obnovu si vlastník uvědomuje, že musí na obnovu majetku v budoucnu zajistit další finanční prostředky mimo zdroj z vodného či stočného.  Financování obnovy proto vychází i z alternativních zdrojů, jako jsou rozpočtové prostředky, dostupnost finanční podpory ze strany státu, EU nebo jiných organizací.
Výše ročních finančních prostředků na obnovu získaných z vodného vs. stočného a ostatních byla stanovena na základě následujících vlivů:

· výše vodného vs. stočného - nastavena tak, aby byla zajištěna dostupnost pitné vody    a efektivní odvádění odpadních vod pro všechny sociální skupiny, včetně nízkopříjmových domácností. Příliš vysoké sazby mohou vést k finančnímu zatížení domácností.

· ohled na vývoj mezd v regionu

· nastavené sazby motivují k odpovědnému využívaní vody, což přispívá k ochraně životního prostředí.

· vývoj změn provozních nákladů (ceny energie, zajištění nezbytného rozsahu oprav             a údržby vodovodní a kanalizační sítě, spotřeba chemikálií apod.). 

· změny objemu dodané pitné či odkanalizované vody - poklesy spotřeby pitné              a odkanalizované vody (např. odběrem z vlastních studen, zprovozněním starých jímek, septiků..).

· dostupnost finanční podpory ze strany státu, EU nebo jiných organizací 

Pro účely rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodu a kanalizace musí vlastník                      v účetnictví průkazně zajistit oddělené sledování peněžních prostředků určených na obnovu vodovodu a kanalizace, a to zejména prostřednictvím analytických účtů vedeným k účtům syntetickým. Vlastník je povinen ve svém účetním systému zajistit jednoznačné přiřazení veškerých transakcí, které se k tvorbě a čerpání rezervy vztahují. 
PFO i každou jeho aktualizaci, která je nedílnou součástí PFO, schvaluje nejvyšší orgán vlastníka. 
Přehled o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se uvádí a komentuje v rámci porovnání podle     § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. 

Příloha

č.1: Tabulka PFO dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění

[image: image2.png]@l Tebulka PFO Hodslavice 2026-2035 - Reim kompatibility Hledat

Soubor Domii Viozeni Kreslenf Rozlofenistrinky \Vzorce Data Revize Zobrazeni Népovéda Acrobat

s . £

A B € o E F © H J K L M N

.

2 Pricha &1

3 Tabulka PFO dle piilohy 18 vyhlasky £.428/2001 Sb, v platném znéni  Hodslavice 160: 00287917

4| ¢j

5 Datum schvaleni Razitko viastnika a podpis statutémino zéstupce

5

7

Hodnota majetku v reprodulni poizovaci cend |, tawy | TeOreicks doba
jako souget viech pfislusnych polozek Vi et akumulace | Délka potrubi v roce Finanéni prostiedky zajistované na obnovu vodovodl a kanalizace v mil K&
‘uvedenych ve vybranych ddajich majetkové | MK WIRAENE VG cnicn prostiedk |schvaleni planu v km

2 evidence evidence (VOME) v miL K& % opotfebe Vpottu rokd

9 2009-2024 2056 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 [20312035
10 1 3 ) 5 5 7 s 9 10 11 12 1
11 2 [Vodovod pva 030 | 03 | 03 | 040 | 042 | 240
2 3 |roodns vodovoani 805 3 ® 7.8 s 0.6 048 | 050 | 052 | o0& | 280
13 ER— 010 | on | o | o | om | o7
1% 5 Uprama vody 2 * b x 248 028 030 | 032 [ 03 | 03 | 19
B 6 [rectnotogie x x x x x x x x x x x
16 7 X X X X X X
17 s [Prostredky  vodngho 048 | 047 | 0s0 | 053 | 06 | a6
18 9 el 81.30 [Finanéni prostredky ostatnt .8 0.74 078 | 052 | 0.86 | 0.90 470
19 70 [Kanalzacs, pivadadi stoky + 05 | 059 | 062 | 05 | 06 | 3%
20 11 |stokovasit 8499 s ® 1342 2% 050 056 | 058 | 060 | 062 | 340
21 2 oo - x x x x x x
z 5 [emstimy oapasnicnvos 18.08 12 40 x x T o T T e
2 1 x x x x x x
z % [reemonae x x x x x 2 2 2 2 2 2
2 16 [Prostradky ze stotného 056 | 059 | 062 | 065 | 08 | 38
2% 7 |meeaeicien] 103,07 [Finanéni prostredky ostatni0 23 .07 41 | 145 | 119 | 123 6.75
27 18 JceLken 18137 281 285 | 300 | 325 | 337 | 1845
2 18 [Celkem prostrediy Zvodného a stoéného: Fadky 245.10.12.14 1.00 106 | 142 | tds | 124 | 7.00
2 20 [Celkem finanéni prostredy ostain: tadky 35,711,135 181 189 | 197 | 206 | 213 | 148
30
31| 1EME: 8116-756130-00287917-1/1, 8115-756130-00297917-1/2, 8116-640620-00297917-1/1, 6115-640620-00297917-1/2, 115-640620-00297917-1/3, 6115-640620-00287917-1/4, 8115-640620-00297917-1/5
2 8115-756130-00287917-2/1, 8115-640620-00297917-2/1
Es 8115-640620.00297917-3/28, 8116-640620-00297917-4/1
3
3
3
37
ES
39
a0
4
2
43
4
45
46|

Lstl | s | List3
prpraven 5 Fistupnost nenik cispozic

H £ Hiedat





PAGE  
7

