Úsov
Název:    


„RD Úsov 196,  přístavba “         
Místo:
p.č.  st.269, 1260/8,   k.ú. Úsov - město

Stavebník: 


Granterová Zuzana , Třebovská 60, Úsov 789 73





Rečka Marek. Nám. Míru 86, Úsov 789 73

Žádáme o stanovisko ke stavbě pro účely povolení záměru a to :

1. Souhlas se stavbou

2. Vyjádření zda záměr není ve střetu se sítěmi ve správě obce

starý stávající rodinný dům cca 90 let ,  obsahuje v přízemí 1 bytovou jednotku, je napojen na nn,vodovod ,kanalizaci, stávající sjezd. Zděný objekt se sedlovou střechou,dřevěné stropy,dřevěné podlahy na povalech zemního násypu, dřevěná kastlová okna, střešní krytina po rekonstrukci je z šablon cembonit. Původní vytápění lokálními kamny v místnostech domu.

Projekt navrhuje stavební úpravu spočívající v drobných dispozičních úpravách domu, dodatečné zateplení stropu, fasády a nově provedených podlah. Nové výplně otvorů. SV konec domu obsahuje  stávající polootevřený přístřešek, do jeho pozice máme záměr provést vestavbu ,která bude o něco větší než pozice přístřešku – proto bude rozšíření zastřešení nad touto přístavbou. Přístavba se týká jedné obytné místnosti , kdy nová dispozice bytu bude zvětšena z původních  3+1 na 4+KK. Součásti záměru je také zřízení  zvýšené dřevěné terasy do zahrady domu, nově také bude rekonstruována dešťová kanalizace s akumulační a vsakovací jímkou. Nové vytápění pomocí tepelného čerpadla a podlahového vytápění, doplňkový zdroj jsou krbová kamna na dřevo.Připojení na nn,vodovod, splaškovou kanalizaci zůstává původní .

Na základě plné moci projektant:

Ing. Pospěch 

Nový Maletín 11, Maletín 789 01

petrpospech@email.cz
601 55 99 68

Děkuji 


