## 999-01
ČOV Úsov
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 223334 |  | 66666 |  | 290000
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 77069 |  | 19796 |  | 96865
1 | Rozvaděč [RM1] |  |  | kpl | 1 | 41620 | 41620 | 0 | 0 | 41620 | 41620
Položka nezahrnuje dodávku rozvaděčové skříně. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro motorickou elektroinstalaci do stávajícího rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | Jistič třípolový C16/3
| 2 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 4 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 2 | ks | Spouštěč motorů 13-18A
| 2 | ks | Spouštěč motorů 9-14A
| 6 | ks | Stykač třípólový 25A/230V
| 1 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 140-250VAC/DC, max. 6,3A
| 4 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 6 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 4 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 6 | ks | Patice PUSH IN
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 10 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 10 | ks | Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 83 | ks | Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Krabice svorková prázdná 250x200x115, IP65, UV, 25mm2 |  |  | ks | 2 | 1111 | 2222 | 248 | 496 | 1359 | 2718
3 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní - pro ovládání FM |  |  | ks | 1 | 3630 | 3630 | 330 | 330 | 3960 | 3960
4 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  |  | ks | 1 | 3630 | 3630 | 330 | 330 | 3960 | 3960
5 | Čerpadlo vstupní ČS [M1.1] |  |  | kpl | 1 | 220 | 220 | 880 | 880 | 1100 | 1100
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
6 | Míchadlo M4 |  |  | kpl | 1 | 220 | 220 | 880 | 880 | 1100 | 1100
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Míchadlo M9 |  |  | kpl | 1 | 220 | 220 | 880 | 880 | 1100 | 1100
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | Zapojení vývodů pro stroje a zařízení RT2 ( linka odvodnění ) |  |  | kpl | 1 | 220 | 220 | 880 | 880 | 1100 | 1100
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | Dvouotáčkové dmychadlo [M5] |  |  | kpl | 1 | 220 | 220 | 880 | 880 | 1100 | 1100
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Dvouotáčkové dmychadlo [M6] |  |  | kpl | 1 | 220 | 220 | 880 | 880 | 1100 | 1100
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
11 | Průrazy |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470
| 3 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
12 | Dokumentace výrobní a dílenská |  |  | kpl | 1 | 9680 | 9680 | 0 | 0 | 9680 | 9680
Položka obsahuje vytvoření výrobní a dílenské dokumentace
| 1 | ks | Dokumentace výrobní a dílenská
13 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 | 2420 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 2420
Položka obsahuje vytvoření dokumentace skutečného provedení a kompletaci příloh a návodů
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
14 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
15 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 | 7870 | 7870 | 0 | 0 | 7870 | 7870
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
16 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 | 3030 | 3030 | 0 | 0 | 3030 | 3030
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
17 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 | 380 | 380 | 370 | 370 | 750 | 750
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
18 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 | 1267 | 1267 | 4570 | 4570 | 5837 | 5837
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 35705 |  | 34420 |  | 70125
19 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  |  | m | 150 | 70 | 10500 | 50 | 7500 | 120 | 18000
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel silový Cu, slaněný, stíněný 4G2,5 |  |  | m | 55 | 83 | 4565 | 43 | 2365 | 126 | 6930
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  |  | m | 170 | 39 | 6630 | 29 | 4930 | 68 | 11560
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel silový pevný Cu 5x2,5 |  |  | m | 95 | 64 | 6080 | 35 | 3325 | 99 | 9405
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 10 | 24 | 240 | 29 | 290 | 53 | 530
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 | 5660 | 5660 | 6810 | 6810 | 12470 | 12470
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. Vnitřní trasy: drátěný žárově pozinkovaný žlab včetně originálního příslušenství, PVC tuhé a ohebné trubky, žlaby, včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Venkovní trasy: drátěný žárově pozinkovaný žlab včetně originálního příslušenství včetně horního víka, PVC tuhé a ohebné trubky UV stabilní včetně kotvícího a spojovacího materiálu.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
25 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 | 1680 | 1680 | 1260 | 1260 | 2940 | 2940
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
26 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 | 350 | 350 | 7940 | 7940 | 8290 | 8290
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| ASŘTP | [5 empty] | 110560 |  | 12450 |  | 123010
27 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
28 | PLC a Display |  |  | kpl | 1 | 82730 | 82730 | 0 | 0 | 82730 | 82730
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů
| 1 | ks | Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65
| 1 | ks | Modul komunikační 4x Ethernet 10/100 Mb/s RJ45
29 | Úprava programového vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 | 24640 | 24640 | 0 | 0 | 24640 | 24640
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
30 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | 3080 | 3080
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
31 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 | 110 | 110 | 11050 | 11050 | 11160 | 11160
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému