## ZL32 - KRYCÍ LIST
CL-EVANS s.r.o. |  |  |  | POČET PŘÍLOH: |  | 7 listů
ZMĚNOVÝ LIST Č.: |  | 32 |  |  | SMLOUVA O DÍLO
obj.:MUR/12/22-S, zhot.:EI-653/22
Integrované městské centrum služeb Tilia, Rychnov u Jablonce nad Nisou, nám.Míru č.p.720
PROJEKT:
LOKALIZACE ZMĚNY: |  | VZT,chlazení
DATUM: |  | 2023-10-06
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Změny tras VZT, chlazení a doplnění.
Po posouzení zástupcem hygieny v průběhu realizace stavby vyplynul požadavek na doplnění nuceného odvětrání v několika místnostech včetně odvětrání lékařských prostor. V místech kolize vzduchotechnického potrubí s konstrukčními prvky - průvlaky - je nutno provést úpravu trasy potrubí. Zároveň je z architektonického i akustického hlediska přemístěna vzduchotechnická jednotka. po revizi dokumentace byla zrušena jedna jednotka chlazení.
CENOVÁ KALKULACE:
Změny jsou řešeny formou přípočtů (odpočtů).
Rozpočet viz příloha - vícepráce |  |  | ks | 1 | 92711.45 | 92711.45
Rozpočet viz příloha - méněpráce |  |  | ks | 1 | -40057 | -40057
CELKEM bez DPH | [5 empty] | 52654.45
Smluvní cena se na základě této změny zvýšíí o : |  |  | 52654.45
CL- EVANS s.r.o. |  |  | Město rychnov u Jablonce nad Nisou
podpis/datum |  |  |  |  | podpis/datum
Projektant |  |  |  |  | TDS
podpis/datum |  |  |  |  | podpis/datum
Rozdělovník: | 1. Město rychnov u Jablonce nad Nisou
2. CL – EVANS s.r.o.

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {9b0c5c2a-9318-479f-a6c2-a14480741d6e}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 06 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou | [8 empty] | Datum: |  | 2023-10-06 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00262552 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00262552 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | 26768607 | [14 empty] | 0,01
|  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa | [12 empty] | DIČ: |  | CZ26768607 | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 22801936 | [14 empty] | False
|  |  | DESIGM 4 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 52654.45
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 52654.45
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 52654.45 |  |  |  |  | 11057.43
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 63711.88
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 06
| Stavba: | [6 empty] | Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
| Místo: | [6 empty] | Rychnov u Jablonce nad Nisou | [6 empty] | Datum: |  | 2023-10-06
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou | [6 empty] | Projektant: |  | DESIGM 4 |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 52654.45 |  |  |  |  | 63711.88 |  |  | 0 | 11057.43 | 0 | 11057.43 | 0 | 0 | 0 | 52654.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9b0c5c2a-9318-479f-a6c2-a14480741d6e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 32 |  |  |  | ZL32 - VZT | [6 empty] | 52654.45 |  |  |  |  | 63711.88 | STA |  | 0 | 11057.43 | 0 | 11057.43 | 0 | 0 | 0 | 52654.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {af7f9604-ddf7-4647-b657-bda0b15c7ffc} | {9b0c5c2a-9318-479f-a6c2-a14480741d6e} | 2
/ |  |  | MNP |  |  |  | ZL32 - VZT | [5 empty] | -40057 |  |  |  |  | -48468.97 | Soupis |  | 0 | -8411.97 | 0 | -8411.97 | 0 | 0 | 0 | -40057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {565ba0c7-8558-471c-901b-a78804b40846} | {af7f9604-ddf7-4647-b657-bda0b15c7ffc}
/ |  |  | VCP |  |  |  | ZL32 - VZT | [5 empty] | 92711.45 |  |  |  |  | 112180.85 | Soupis |  | 0 | 19469.4 | 0 | 19469.4 | 0 | 0 | 0 | 92711.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {18953061-1f12-41b4-b949-ac0521001a27} | {af7f9604-ddf7-4647-b657-bda0b15c7ffc}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 52654.45 |  |  |  |  | 63711.88

## MNP - ZL32 - VZT
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {565ba0c7-8558-471c-901b-a78804b40846}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
32 - ZL32 - VZT
Soupis:
MNP - ZL32 - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-10-06
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00262552
|  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  |  | DIČ: | CZ00262552
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 26768607
|  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  |  | DIČ: | CZ26768607
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 22801936
|  | DESIGM 4 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | -40057
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | -40057
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -40057 |  |  | 21% | -8411.97
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -48468.97
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
32 - ZL32 - VZT
Soupis:
MNP - ZL32 - VZT
Místo: |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-10-06
Zadavatel: |  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Projektant: | DESIGM 4
Zhotovitel: |  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  | Zpracovatel: | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -40057 | [13 empty] | -1
| D1 - Rekonstrukce objektu | [5 empty] | -40057
| 728 - Vzduchotechnika | [5 empty] | -40057
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | -40057
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
32 - ZL32 - VZT
Soupis:
MNP - ZL32 - VZT
Místo: |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-10-06
Zadavatel: |  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Projektant: | DESIGM 4
Zhotovitel: |  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  | Zpracovatel: | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -40057 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | -40057
| D | D1 | Rekonstrukce objektu |  |  |  | -40057 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -40057
| D | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | -40057 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -40057
1 | K | 728602 | D+M - Vnitřní klimatizační 4-cestná kazetová jednotka s výkonem 3,5 kW, vč. příslušenství | kus | -1 | 26268 | -26268 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -26268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26268 | 4 | 603711584
| PP |  | D+M - Vnitřní klimatizační 4-cestná kazetová jednotka s výkonem 3,5 kW, vč. příslušenství | [16 empty] | PP | 2
2 | K | 728604 | D+M - Wi-Fi adaptér pro klimatizační jednotky | kus | -1 | 4745 | -4745 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4745 | 4 | 1734591170
| PP |  | D+M - Wi-Fi adaptér pro klimatizační jednotky | [16 empty] | PP | 2
3 | K | 728607 | D+M - 3D I-See sensor | kus | -1 | 4681 | -4681 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4681 | 4 | 1544176815
| PP |  | D+M - 3D I-See sensor | [16 empty] | PP | 2
4 | K | 728608 | D+M - IR ovladač pro jednotku | kus | -1 | 4363 | -4363 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4363 | 4 | -983783720
| PP |  | D+M - IR ovladač pro jednotku | [16 empty] | PP | 2

## VCP - ZL32 - VZT
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {18953061-1f12-41b4-b949-ac0521001a27}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
32 - ZL32 - VZT
Soupis:
VCP - ZL32 - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-10-06
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00262552
|  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  |  | DIČ: | CZ00262552
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 26768607
|  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  |  | DIČ: | CZ26768607
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 22801936
|  | DESIGM 4 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 92711.45
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 92711.45
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 92711.45 |  |  | 21% | 19469.4
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 112180.85
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
32 - ZL32 - VZT
Soupis:
VCP - ZL32 - VZT
Místo: |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-10-06
Zadavatel: |  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Projektant: | DESIGM 4
Zhotovitel: |  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  | Zpracovatel: | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 92711.45 | [13 empty] | -1
| D1 - Rekonstrukce objektu | [5 empty] | 92711.45
| 728 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 92711.45
| 728.1 - Vzduchotechnika - přemístění VZT jednotky na střeše | [5 empty] | 46875
| 728.2 - Vzduchotechnika - odvětrání m.č.1.59 (lékař) | [5 empty] | 27007
| 728.3 - Vzduchotechnika - úprava rozvodů (průvlaky) | [5 empty] | 18829.45
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 92711.45
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Integrované městské centrum TILIA -Zm.L. -dod.č.6
Objekt:
32 - ZL32 - VZT
Soupis:
VCP - ZL32 - VZT
Místo: |  |  | Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Datum: | 2023-10-06
Zadavatel: |  |  | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou |  |  | Projektant: | DESIGM 4
Zhotovitel: |  |  | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa |  |  | Zpracovatel: | Radek Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 92711.45 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 92711.45
| D | D1 | Rekonstrukce objektu |  |  |  | 92711.45 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 92711.45
| D | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 92711.45 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 92711.45
| D | 728.1 | Vzduchotechnika - přemístění VZT jednotky na střeše |  |  |  | 46875 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 46875
1 | K | 728R1 | Cu potrubí 3/8" /3/4" včetně komunikace | soubor | 1 | 16225 | 16225 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 16225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16225 | 4 | -142750442
| PP |  | Cu potrubí 3/8" /3/4" včetně komunikace | [16 empty] | PP | 3
2 | K | 728R2 | Krycí žlab Cu potrubí a komunikační kabeláže | soubor | 1 | 7200 | 7200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7200 | 4 | -1400600750
| PP |  | Krycí žlab Cu potrubí a komunikační kabeláže | [16 empty] | PP | 3
3 | K | 728R3 | Demontážní a montážní práce | hod | 81 | 267 | 21627 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 21627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21627 | 4 | 1471611224
| PP |  | Montážní práce | [16 empty] | PP | 3
| VV |  | 3*9*3 |  | 81 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [14 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 728R4 | Přesuny hmot a doprava | ks | 1 | 1823 | 1823 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1823 | 4 | -1504536047
| PP |  | Přesuny hmot a doprava | [16 empty] | PP | 3
| D | 728.2 | Vzduchotechnika - odvětrání m.č.1.59 (lékař) |  |  |  | 27007 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 27007
677 | K | 728201 | D+M - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 350/125, tichý a úsporný, vč. Příslušenství | kus | 1 | 13354 | 13354 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 13354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13354 | 4 | 1132679299
| PP |  | D+M - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 350/125, tichý a úsporný, vč. Příslušenství | [16 empty] | PP | 3
719 | K | 728218 | D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm | m | 5 | 336 | 1680 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 4 | -1710085904
| PP |  | D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm | [16 empty] | PP | 3
742 | K | 728241 | D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm | kus | 1 | 649 | 649 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 649 | 4 | -1489937544
| PP |  | D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm | [16 empty] | PP | 3
746 | K | 728245 | Montážní a závěsový materiál | kg | 4 | 112 | 448 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 448 | 4 | 2094843462
| PP |  | Montážní a závěsový materiál | [16 empty] | PP | 3
477 | K | 728246 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 3 | 101 | 303 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303 | 4 | 419473456
| PP |  | Spojovací a těsnící materiál | [16 empty] | PP | 3
823 | K | 728803 | Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce | hod | 40 | 259 | 10360 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 10360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10360 | 4 | 27066971
| PP |  | Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce | [16 empty] | PP | 3
837 | K | 728913 | Přesun hmot | kus | 0.2 | 1065 | 213 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 | 4 | -217261094
| PP |  | Přesun hmot | [16 empty] | PP | 3
| D | 728.3 | Vzduchotechnika - úprava rozvodů (průvlaky) |  |  |  | 18829.45 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 18829.45
710 | K | 728208 | D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek | m | 8.45 | 235 | 1985.75 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 1985.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1985.75 | 4 | -121196736
| PP |  | D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek | [16 empty] | PP | 3
711 | K | 728209 | D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek | m | 7.75 | 244 | 1891 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1891 | 4 | 749446884
| PP |  | D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek | [16 empty] | PP | 3
713 | K | 728211 | D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek | m | 9.85 | 269 | 2649.65 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 2649.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2649.65 | 4 | -2132489729
| PP |  | D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek | [16 empty] | PP | 3
715 | K | 728213 | D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek | m | 7.55 | 411 | 3103.05 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 3103.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3103.05 | 4 | -1284849453
| PP |  | D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek | [16 empty] | PP | 3
5 | K | 728R5 | Změny v PD (úprava VZT potrubí - výšky, trasy, etáže) | ks | 1 | 9200 | 9200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9200 | 4 | -115683407
| PP |  | Změny v PD (úprava VZT potrubí - výšky, trasy, etáže) | [16 empty] | PP | 3